## Ботово
Утверждаю:
Директор ООО "Теплоэнерго"
____________________Беляев С.Ю.
"______"_________________ 2026 г
ПЛАН
текущих ремонтов на 2026 г. в д. Ботово
|  | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб
Теплоснабжение
Ботово
Тепловые сети
1 | Ремонт тепловых сетей не выдержавших гидр.испытания
2 | Замена задвижек на краны шаровые ТК 3а Ду100 | шт | 2 | 28000 | 5000
3 | замена трубопроводов подачи и обратки в ТК 3а Ду 100 | м | 6 | 4000 | 4000
4 | Установка в ТК 3а сливных кранов и воздушных Ду 40 | шт | 4 | 12000 | 5000
5 | Замена участка ГВС подачи Ду 100 и обратки Ду 89 от ТК16 до ТК18а | м.п. | 80 | 232000 | 240000
6 | Замена участка системы отопления от ТК-8 - ТК13б Ду 150 | м.п. | 36 | 92000 | 120000
7 | Земена магистральных задвижек на краны шаровые полнопроходные Ду 200 | шт | 2 | 110000 | 10000
8 | Врезка в ТК 7 кранов шаровых Ду 50 на уч.ТС №91 | шт | 2 | 10000 | 10000
9 | Врезка в ТК 8 кранов шаровых полнопроходных ДУ 150 на уч. ТС №128 | шт | 2 | 62400 | 10000
10 | Врезка в ТК 8 кранов шаровых полнопроходных ДУ 125 на уч. ТС №97 | шт | 2 | 40400 | 10000
Итого:
Котельная
1 | Ревизия газового оборудования котлов | котёл | 2 |  | 4000
2 | Ревизия ГРУ и газового оборудования | гру | 1 |  | 5000
3 | Ревизия тягодутьевого оборудования | шт | 2 |  | 4000
4 | Ревизия электрооборудования |  |  |  | 5000
5 | Чистка дымоходов | шт | 2 |  | 6000
6 | Ревизия солевого хозяйства |  |  |  | 3000
7 | Ревизия насосного оборудования | шт | 10 |  | 10000
8 | Ревизия оборудования КИПиА |  |  |  | 5000
9 | Замер сопротивления изоляции эл. уст. |  |  |  | 20000
10 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов | шт | 1 |  | 63000
11 | Поверка приборов КИПиА:
12 | ЭКМ | шт | 4 |  | 3000
13 | ТРМ | шт | 8 |  | 28000
14 | Манометр | шт | 6 |  | 3600
15 | Газоанализатор СТГ-1-1 | шт | 2 |  | 5000
16 | Установка подпиточного насоса КМ 65-50-160 | шт | 1 | 70000 | 5000
17 | Замена крана шарового Ду 80 | шт | 2 | 7000 | 5000
18 | Установка частотного преобразователя 15 кВт на насос ГВС | шт | 1 | 36000 | 16000
19 | Ремонт резервной емкости подпиточной воды | шт | 1 | 10000 | 10000
Итого: | Ремонт здания котельной
1 | Ремонт мягкой кровли крыши | м2 | 50 | 25000 | 20000
|  |  |  | 738800 | 634600
Итого: |  |  |  | 1373400

## Суда-ДСК
Утверждаю:
Директор ООО "Теплосеть"
_________________Беляев В.
|  | "______"_________________ 200___г |  | 2025г
ПЛАН
текущих ремонтов на 2025 год в п. Суда - БМК
|  | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть, руб. | Прим.
Теплоснабжение
Суда - БМК
Тепловые сети
1 | Ремонт сетей не выдержавших гидр. исп..
2 | Замена арматуры тепловых сетей.
| Ду-200 (магистраль после компенсатора) с редуктором | шт | 2 | 150000
| ДУ-40 | шт | 4 | 24000
| Ду-50 | шт | 6 | 42000
| Ду-80 | шт | 4 | 40000
3 | Замена участка т.с. К д № 19 по ул Сазонова, через дорогу установкой тепловых камер. | пм | 60 | 200000
4 | Врезка секционир задв на выходе из котельной Ду-200 с редуктором | шт | 2 | 150000
5 | Ремонт тепловых камер | шт | 4 | 16000
6 | Частичная замена ж/б плит на лотках 1200*3000 | шт | 10 | 30000
7 | Установка крышек на тепл. колодцы | шт | 6 | 6000
8 | Подъем теплотрассы Ду 200 с восстановление изоляции | м | 30 | 56000
9 | Изоляция тепловых сетей Ул. Сазонова (в сторону Ку-400) ду-76 | пм | 250*2 | 250000
10 | Поднятие теплотрассы на ул. Устюженская Ду-100 у Струи | п.м. | 120 | 50000
| Котельная |  |  |  | частично
1 | Чистка дымогарных труб котлов. | котел | 2 | 2000
2 | Покраска наружного газопрвода от ГРПШа до котельной | м2 | 10 | 10000
3 | Ревизия ГРУ и газового оборудования. | гру | 1 | 3000
4 | Ревизия тягодутьевого оборудования | шт | 3 | 3000
5 | Ревизия электрооборудования. |  |  | 5000
6 | Ччистка дымоходов. | шт | 2 | 4000
7 | Ревизия насосного оборудования. | шт | 9 | 12000
8 | Ревизия оборудования КИПиА |  |  | 5000
9 | Замер сопротивления изоляции эл. уст.. |  |  | 20000
10 | Поверка приборов КИП И А |  |  | 35000
11 | Замена арматуры на котле №3 шк Ду-125 с редуктором | шт | 2 | 60000
12 | Замена арматуры на насосе №2 шк Ду-125с редуктором | шт | 2 | 60000
13 | Установка расходомеров на котлах | шт | 2 | 10000
14 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов |  |  | 63000
Ремонт здания котельной
1 | Покраска дымовой трубы н-30 м | м2 | 70 | 100000
2 | Изоляция бака аварийного запаса воды V-25 м3 | шт | 1 | 30000
3 | Покраска трубопроводов и пплощадок внутри здания котельной | м2 | 40 | 15000
4 | Косметический ремонт внутри вагончика. |  |  | 15000
Общий итог: |  |  |  | 1466000

## Малечкино
Утверждаю:
Директор ООО "Теплоэнергия"
____________________Копосов А.Ю.
"______"_________________ 2026 г
ПЛАН
текущих ремонтов на 2026 год в п. Малечкино
|  | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть, руб. | Прим.
Теплоснабжение
Тепловые сети
1 | Ремонт сетей не выдержавших гидравл. испытания
2 | Восстановление изоляции трубопроводов Ду100 | м.п. | 100 | 215000
3 | Восстановление изоляции трубопроводов Ду200 | м.п. | 50 | 210000
Итого:
Котельная
1 | Чистка внутренних поверхностей котлов | шт | 1 | 2000
2 | Ревизия газового оборудования котлов | котёл | 2 | 2000
3 | Ревизия ГРУ и газового оборудования | гру | 1 | 3000
4 | Ревизия тягодутьевого оборудования | шт | 3 | 3000
5 | Ревизия электрооборудования |  |  | 5000
6 | Чистка газоходов | шт | 2 | 5000
7 | Ревизия оборудования КИПиА |  |  | 3000
8 | Замер сопротивления изоляции эл.уст. |  |  | 20000
9 | Режимно-наладочные испытания на котлах | шт | 2 | 85000
10 | Поверка приборов КИПиА:
| ЭКМ | шт | 2 | 4500
| Манометр | шт | 14 | 8400
| ДМ | шт | 1 | 6000
| Газоанализатор стг | шт | 1 | 5000
11 | Замена подпиточнонго насоса №3 | шт | 1 | 70000
12 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов | шт | 1 | 105000
| Экспертиза здания котельной | шт | 1 | 63000
13 | Экспертиза дымовой трубы | шт | 1 | 29400
14 | Змена окна | шт | 1 | 60000
15 | Восстановление антикорр.покрытия лестниц пожарных | м2 | 5 | 15000
Общий итог: |  |  |  | 919300

## Климовское
Утверждаю:
Директор ООО "Теплоресурс"
____________________Шахназарян Ю.В.
"______"_________________ 2026 г.
ПЛАН
текущих ремонтов на 2025 год в д. Климовское
|  | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть материалов, руб. | Ст-ть работ, руб
| Теплоснабжение |  |  |  | ,
Климовское с/п
Тепловые сети
1 | Ремонт тепловых сетей не выдержавших гидр.испытания
2 | Ремонт ТК 14: замена жб кольца и крышки | шт | 1 | 15000 | 25000
3 | Замена участка ТС №89 Ду100 | м.п | 70 | 65000 | 180000
4 | Замена опуска ТС №15 Ду 200 (ППУ 12 метров) | м.п. | 12 | 128210 | 124000
5 | Замена тепловой изоляции ТС №15 Ду 200 на ППУ | м.п | 200 | 413453 | 50000
6 | Замена тепловой изоляции ТС №№ 24,26 Ду80 на ППУ | м.п | 62 | 77643 | 18600
7 | Замена тепловой изоляции ТС №26-1, 30, 31 Ду50 | м.п | 66 | 68200 | 19800
8 | Замена задвижек на кран шаровый Ду 150 | шт | 4 | 100000 | 30000
Итого: |  | 1314906
Котельная
1 | Ревизия газового оборудования котлов | котёл | 2 |  | 4000
2 | Ревизия ГРУ и газового оборудования | гру | 1 |  | 5000
3 | Ревизия тягодутьевого оборудования | шт | 1 |  | 4000
4 | Ревизия электрооборудования | шт | 10 |  | 5000
5 | Чистка дымоходов | шт | 3 |  | 6000
6 | Ревизия солевого хозяйства | шт | 1 |  | 3000
7 | Ревизия насосного оборудования | шт | 10 |  | 10000
8 | Ревизия оборудования КИПиА |  |  |  | 5000
9 | Замер сопротивления изоляции эл. уст. |  |  |  | 20000
10 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной |  |  |  | 52500
11 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов |  |  |  | 84000
12 | Поверка приборов КИПиА:
13 | ЭКМ | шт | 2 |  | 3000
14 | Тягонапоромер | шт | 2 |  | 2000
15 | Манометр | шт | 19 |  | 11400
16 | Газоанализатор СТГ-1-1 | шт | 2 |  | 5000
17 | Замена задвижек в ГРУ на краны шаровые Ду 100 | шт | 3 | 48000 | 8000
18 | Чистка котлов | шт | 2 |  | 10000
19 | Замена фильтров ХВО на установку производительностью 10м3/ч | шт | 1 | 350000 | 20000
20 | Замена сетевого насоса Д200-36 | шт | 1 | 225000 | 18000
Итого: |  | 898900
Ремонт здания котельной
1 | Ремонт козырьков над входами | шт | 2 | 40000 | 40000
2 | Покраска наружных лестниц | шт | 2 | 5000 | 5000
3 | Косметический ремонт в котельной | м2 | 100 | 10000 | 20000
4 | Ремонт мягкой кровли крыши | м2 | 100 | 25000 | 25000
Итого: |  | 170000
Общий итог: |  | 2383806

## Воскресенское
Утверждаю:
Директор ООО "Энергия - 1"
____________________Лобанов Д.С.
|  |  | "______"_________________ 200___г |  | 2026 г
ПЛАН
текущих ремонтов на 2026 год в с. Воскресенское
|  | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть, руб. | Прим.
Теплоснабжение
Тепловые сети
1 | Ремонт сетей не выдержавших гидравл. спыт.
2 | Замена части участка ТС №41 от ТК8 на РР | м | 20 | 100000
3 | Замена задвижек на кран шаровый ТК11 на школу Ду100 | шт | 2 | 30000
4 | Замена задвижек на кран шаровый ТК10 Ду150 | шт | 2 | 40000
5 | Замена тепловой узиляции воздушной тепловой сети Ду150 | м.п. | 100 | 215000
Итого:
Котельная
1 | Чистка внутренних поверхностей котлов | котел | 3 | 9000
2 | Ревизия газового оборудования котлов | котёл | 3 | 6000
3 | Ревизия ГРУ и газового оборудования | гру | 1 | 3000
4 | Ревизия тягодутьевого оборудования | шт | 1 | 3000
5 | Ревизия электрооборудования |  |  | 5000
6 | Чистка дымоходов | шт | 3 | 6000
7 | Ревизия оборудования КИПиА |  |  | 5000
8 | Ревизия насосного оборудования | шт | 5 | 15000
9 | Ревизия освещения котельной |  |  | 10000
10 | Замер сопротивления изоляции эл. уст. |  |  | 20000
11 | Поверка приборов КИПиА:
12 | Тягонапоромер | шт | 4 | 8000
13 | ЭКМ | шт | 4 | 8000
14 | Манометр | шт | 5 | 10500
15 | Газоанализатор СТГ-1-1 | шт | 1 | 12000
16 | Установка теплового счётчика | шт | 1 | 20000
17 | Приобретение и установка подпиточного насоса | шт | 1 | 45000
18 | Переврезка газорповода на ГПУ | шт | 1 | 15000
19 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов |  |  | 105000
20 | Экспертиза здания котельной |  |  | 52500
Итого:
Здание котельной
1 | Ремонт кирпичной кладки помещения под соль | м3 | 0.5 | 6000
2 | Косметический ремонт помещений котельной |  |  | 30000
Дымовая труба 30 м
1 | Антикоррозийная окраска дымовой трубы | м2 | 70 | 150000
Общий итог: |  |  |  | 929000

## Яганово
Утверждаю:
Директор ООО "Энергия - 1"
____________________Лобанов Д.С.
"______"_________________ 2026 г
ПЛАН
текущих ремонтов и подготовки к ОЗП на 2026 год в с. Яганово
№ | Наименование работ | Объем и кол-во | Стоимость, руб | Примечание
Котельная
1 | Ревизия насосов №1 (замена подшипников) | 1 | 6000
2 | Ремонт насоса №2 ГВС | 1 | 16000
3 | Врезка задвижек на котлах №1,2 Ду 150 | 2 | 72400
4 | Врезка задвижек на котлах №1,2 Ду 80 | 2 | 28000
5 | Ревизия газового оборудования(замена фильрующего материала в газовом фильтре Ду-80) |  | 6000
6 | Герметизация газохода на улице |  | 10000
7 | Ремонт стропы на дымовой трубе №1 | 30м | 50000
8 | Поверка приборов КИПиА | 30шт | 39600
9 | Поверка сигнализаторов загазованности | 4шт | 4000
10 | Замена подпитывающего насоса КМ 20/30 | 1 шт | 55000
11 | Ремонт кровли | 30 м2 | 16000
12 | Установка подпиточной емкости | 1 | 150000
13 | Тех.обслуживание котлов | 3 шт | 15000
14 | Замена обвязки горелочных камней горелки котла КВЗ-1,75 | 1 | 60000
15 | Экспертиза здания котельной | 1 | 52500
16 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов | 1 | 84000
17 | Замена асбеста на взрывных клапанах | 6 | 18000
Теплосети
1 | Ремонт т/сетей после гидравлики | По факту
2 | Замена зап.арматуры на т/сетях Ду-80 | 2 | 28000
3 | Выравнивание опор теплотрассы ул. Майская | 6 | 40000
4 | Замена изоляции уч-к №127(в.ч.компенсатор) Ду 100 | 120 | 216000
5 | Замена изоляции уч-к №56 (в.ч.компенсатор) Ду 100 | 100 | 180000
6 | Замена изоляции уч-к №56 (в.ч.компенсатор) Ду 50 | 50 | 60000
7 | Врезка задвижек ул.Молодежная Ду50 | 4 | 20000
Итого: |  |  | 1226500

## Суда-центр
Утверждаю:
Директор ООО "Теплосеть - 3"
____________________Бадалян И.А.
"______"_________________ 2026 г
План текущих ремонтов на 2026 год
ООО "Теплосеть-3"
|  | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Прим.
Теплоснабжение
Суда - Центральная
Тепловые сети
1 | Ремонт сетей не выдержавших гидр. исп..
2 | Замена арматуры по ул Ленинградская Ду-50 | шт. | 2 | 10000
3 | Замена трубопроводов гвс Гагарина 32-32а Ду76/57 подзем | пм | 30 | 160000
4 | Замена участка т/с по ул. Гагарина, 7 Ду-150 подзем | пм | 30 | 210000
5 | Замена т/с по ул Ленина уд № 20 трубой ПП ду-63 возд | пм | 30 | 60000
6 | Замена гвс к д.23б Гагарина трубой ПП ду-50 вост.изол. | пм | 120 | 182000
7 | Ремонт тепловой изоляции по ул. Северная ду-57 | пм | 120 | 72000
8 | Изоляция трубопроводов по ул. Дружба Ду-100 | пм | 100 | 180000
9 | Покраска ЦТП | шт | 5 | 25000
Котельная
1 | Чистка внутренних поверхностей котлов. | котел | 3 | 6000
2 | Ревизия газового оборудования котлов. | котел | 3 | 6000
3 | Ревизия ГРУ и газового оборудования. | гру | 1 | 5000
4 | Ревизия тягодутьевого оборудования | шт | 3 | 6000
5 | Ревизия электрооборудования. | шт |  | 5000
6 | Чистка дымоходов. | шт | 3 | 6000
7 | Ревизия насосного оборудования. | шт | 9 | 27000
8 | Ревизия оборудования КИПиА |  |  | 5000
10 | Поверка приборов КИП И А |  |  | 37000
11 | Косметический ремонт в здании котельной. | м2 | 50 | 50000
12 | Замена внутр. трубопроводов Ду-100 (ХВО) | пм | 30 | 15000
13 | Замена задв. На выходе из котельной ду-200 с редуктором. | шт | 1 | 65000
14 | Ремонт обмуровки топках котлов | шт. | 3 | 30000
15 | Замена ВВП ( 2 секции) | шт. | 2 | 40000
16 | Ремонт сетевого насоса № 3( сторонняя орг.) | шт | 1 | 100000
17 | Экспертиза промышленной безопасности ГРУ | шт | 1 | 15000
18 | Ремонт аккумуляторного бак.(усиление ребер жесткости) | шт | 1 | 20000
19 | Замена насоса гвс №3 км 50-50 | шт | 1 | 72000
20 | Замена ВВП (2 секции) | шт. | 2 | 20000
21 | замена датчика потока на подче | шт | 1 | 60000
Итого: |  |  |  | 1489000