АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома __Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Суда, ул. Пушкина, д.13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки _______

- Год постройки ____1955______

- Степень износа по данным государственного технического учета ___________

- Степень фактического износа ______

- Год последнего капитального ремонта _________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ______нет____

- Количество этажей________2___

- Наличие подвала ________нет___

- Наличие цокольного этажа ____нет_____

- Наличие мансарды _______нет_______

- Наличие мезонина _______нет___

- Количество квартир ___8____

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _________________________нет_______________________________________

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________________________нет__________________________________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для  проживания (с указанием реквизитов правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем _____куб.м.

- Площадь

а)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     кв.м.

б)  жилых помещений (общая площадь квартир)  347,7 кв.м.

в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ________________ кв.м.

г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __0________________ кв.м.

- Количество лестниц __________________1________________________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные  лестничные площадки) _______________________ ________________________  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ ________________   кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ______  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома –    1258 кв.м.

- Детская игровая площадка _________

II . Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -  35:22: 0115001: 573

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| №/№ | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал стен, конструкция или система отделки и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонные столбы с забиркой | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные | деревянное отепленное | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер, стропила и обрешетка деревянные | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. | Проемы, окна, двери | глухие, створчатые филенчатые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка внутренняя, наружная | оклейка, окраска обшивка, окраска | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электротитаны, инженерные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, мусоропровод, вентиляция |  | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление (от внешних котельных, от домовых котельных), печи |  | удовлетворительное |
| 11. | Крыльца |  | удовлетворительное |

Заместитель начальника управления строительства и

жилищно-коммунального хозяйства	                А.В. Карпова

«_____»_______________  202  г.