Подготовка к отопительному сезону

Готова ли наша печь к отопительному сезону?! Задайтесь таким вопросом перед тем, как начать эксплуатировать печь в холодную погоду.

А чтобы в Вашем доме было тепло и безопасно, МЧС напоминает об основных требованиях к эксплуатации печного отопления:

- Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи.

- Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках - оштукатурены и побелены.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

- топить печи с открытыми дверцами;

- перекаливать печи;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

- эксплуатировать печь при отсутствии негорючего предтопочного листа размерами не менее 0,7 x 0,5 м;

- сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных проемов печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

Будьте внимательны и осторожны, в случае возникновения пожара звоните «101» или «112».