Эксплуатация печного отопления

При эксплуатации печного отопления не допускается:

- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

- топить печи с открытыми дверцами;

- перекаливать печи;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

- эксплуатировать печь при отсутствии негорючего предтопочного листа размерами не менее 0,7 x 0,5 м;

- сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных проемов печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

Будьте внимательны и осторожны, в случае возникновения пожара звоните «101» или «112».