МЕРОПРИЯТИЯ

**по подготовке инженерных сетей и сооружений к работе**

**в осенне-зимний период 2025-2026 гг. Предприятие АГРОПРОМЭНЕРГО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Един.  измер. | План  на год | Фактическое выполнение | | | | | |
| На 25.05.2020 | | | На | | |
| Кол-во | | % | Кол-во | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
|  | Котельные, тепловые сети |  |  |  | |  |  | |  |
| 1 | Капитальный ремонт | тыс.руб. | 1000000 |  | |  |  | |  |
| 2 | Текущий ремонт | тыс.руб. | 1000000 |  | |  |  | |  |
| 3 | Замена котлов | штук | 2 |  | |  |  | |  |
| 4 | Ремонт котлов | штук | 2 | 1 | | 50 |  | |  |
| 5 | Щелочение, гидроиспытание котлов | штук | 2 |  | |  |  | |  |
| 6 | Замена, ремонт дымососов | штук | 2 | 1 | | 50 |  | |  |
| 7 | Режимная наладка котлов | штук | 2 |  | |  |  | |  |
| 8 | Замена/ревизия насосов, арматуры | штук | 4 | 2 | | 50 |  | |  |
| 9 | Гидравлические испытания сетей | п.м. | 1500 |  | |  |  | |  |
| 10 | Замена ветхих тепловых сетей | п.м. | - |  | |  |  | |  |
| 11 | Ремонт сетей (замена изоляции) | п.м. | 400 |  | |  |  | |  |
| 12 | Оборудование тепловых узлов | штук | - |  | |  |  | |  |
| 13 | Установка/замена приборов учета на котельных, у потребителей | штук | - |  | |  |  | |  |
| 14 | Ремонт помещений котельных | штук | 1 |  | |  |  | |  |
| 15 | Поверка приборов КИП | штук / % | 10 |  | |  |  | |  |
| 16 | Проверка, чистка газоходов | штук | 4 | 1 | | 25 |  | |  |
| 17 | Создание запасов топлива | тн | - |  | |  |  | |  |
| 18 | Оформление актов, паспортов | штук | 4 |  | |  |  | |  |
| 19 | Шурфовка тепловых сетей | штук | - |  | |  |  | |  |
| 20 | Промывка оборудования | штук / % |  |  | |  |  | |  |
| 21 | Укомплектованность персонала | чел., % | 7 | 7 | | 100 |  | |  |
| 22 | Подготовка персонала  (обучение/ проверка знаний) | чел. | 7 |  | |  |  | |  |
| 23 | Проведение технического освидетельствования оборудования | штук, % | 1 |  | |  |  | |  |
| 24 | Проведение противоаварийных тренировок | штук | 8 |  | |  |  | |  |
| 25 | Установка предохранительных  клапанов | штук | - | |  |  |  |  | |
| 26 | Готовность тепловых сети, всего | п.м. | 1500 | |  |  |  |  | |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Ф.И.О.

Исполнитель энергетик Денисов Н.Н.